VDW Prüf- und Zertifizierungsinstitut

*OMOLOGARE MARCARE*

## Unior d.d.


##### Kovaska cesta 10

3214 ZRECE SLOVENIA

*este autorizată să utilizeze pentru produsul lor*

## Tester de tensiune unipolar până la 250 V ac

*mărcile protejate legal, așa cum sunt prezentate mai jos, pentru tipurile menționate la pagina 2 și urm.*



.

*Testat și certificat conform*

DIN VDE 0680 Teil 6:1977-04

*Produsul acoperă cerințele Legii germane „Produktsicherheitsgesetz (ProdSG)” privind asigurarea securității și sănătății.*

*Valabil până la:* 31.07.2020

: 1369900-3910-0006 / 204433

*Ref. fișier:*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

Semnătură indescifrabilăCertificat nr. 40020130

*Pentru alte condiții, vezi paginile pe verso și următoarele pagini*

Offenbach, 2007-02-06

Pagina 1

(actualizat 2017-08-31 )

*Certificatele VDE sunt valide numai când sunt publicate pe:*

.

<http://www.vde.com/zertifikat>

[*http.//www.vde.com/certificat*](http://www.vde.com/certificate)



*Certificat Nr.* 40020130

*Pagina* 2

*Numele și sediul înregistrat al titularului certificatului*

Unior d.d., Kovaska cesta 10, 3214 ZRECE, SLOVENIA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Dosar ref.* | *actualizat* | *Data* |
| 1369900-3910-0006 / 204433 / CC4 / LR | 31.08.2017 | 06.02.2007 |

*Acest supliment este valabil numai împreună cu pagina 1 a Certificatului nr. 40020130.*

#### Tester de tensiune unipolar până la 250 V ac

*Tip(uri)*

###### 140-2K 140 mm

**180-2K 180 mm**

*Tensiune nominală*

220 - 250 V ~

*Tip de construcție cu vârf de șurubelniță (140-2K și 180-2K) și clemă (140-2K)*

*Culoare 140-2K: roșu/portocaliu*

*180-2K: roșu*

*Mărci comerciale*

PAK AfPS GS 2014:01PAK

PAK-Document AfPS GS 2014:01PAK.

*PAH AfPS GS 2014:01PAH Produsul este în conformitate cu cerințele*

*PAH-document AfPS GS 2014:01PAH.*

*Această omologare a mărcilor este o bază pentru Declarația de conformitate CE și pentru marcajul CE de către producător sau agentul acestuia și dovedește conformitatea cu cerințele esențiale de siguranță ale* ***Directivei CE de joasă tensiune 2014/35/UE.***

*Secțiunea CC4*

*Certificat Nr.* 40020130

*Supliment*

*Numele și sediul înregistrat al titularului certificatului*

Unior d.d., Kovaska cesta 10, 3214 ZRECE, SLOVENIA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Dosar ref.* | *actualizat* | *Data* |
| 1369900-3910-0006 / 204433 / CC4 / LR | 31.08.2017 | 06.02.2007 |

*Acest supliment face parte din Certificatul nr. 40020130.*

#### Tester de tensiune unipolar până la 250 V ac

Locul de producție

*Referință*

###### 30002894

OPLAST, d.o.o.

Tepanje 63

SI-3210 SLOVENSKE KONJICE

*Secțiunea CC4*

*Certificat Nr.* 40020130

*Fișa de informații*

*Numele și sediul înregistrat al titularului certificatului*

Unior d.d., Kovaska cesta 10, 3214 ZRECE, SLOVENIA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Dosar ref.* | *actualizat* | *Data* |
| 1369900-3910-0006 / 204433 / CC4 / LR | 31.08.2017 | 06.02.2007 |

*Acest supliment este valabil numai împreună cu pagina 1 a Certificatului nr. 40020130.*

###### .

. . .

.

. .

.

.

Aprobare pentru utilizarea mărcii protejate legal a VDE, așa cum se arată pe prima pagină:

*Baza pentru utilizare sunt termenii și condițiile generale ale Institutului de testare și certificare VDE (www.vde.com\terms-institute). Dreptul de utilizare a mărcii se acordă numai societății menționate cu locurile de fabricație menționate și produsele enumerate cu referințele de tip aferente. Locul de fabricație va fi echipat astfel încât să se asigure o fabricație constantă a construcției certificate.*

*Aprobarea este valabilă atâta timp cât sunt în vigoare specificațiile VDE, pe care se bazează certificarea, cu excepția cazului în care este retrasă conform Procedurii de testare și certificare VDE (PM102E).*

*Perioada de valabilitate a unei aprobări VDE-GS-Mark poate fi prelungită la cerere. În cazul unor modificări ale cerințelor legale și/sau normative, perioada de valabilitate a Aprobarii marcajului VDE-GS-Mark poate fi scurtată.*

*Produsele care conțin biocid dimetilfumarat (DMF) nu pot fi comercializate sau puse la dispoziție pe piața CE în conformitate cu Decizia 2009/251/CE a Comisiei.*

*Aprobarea este semnată numai pe prima pagină.*